| 文件5 | 2026（第二十一届）SMM CCIE 铜业大会暨铜产业博览会 | 请将此表格上传至报馆系统： https://2026ccie.kepler.wang 克普勒国际会展（苏州）有限公司 联系人：王钰维 手机：17315551992 |
| --- | --- | --- |
| 截止日期 2026年3月20日 | 搭建商进场须知 （搭建商填写并盖章） |  |

- 施工作业前须自行评估确保无安全危险后方可施工。

- 进场施工时间必须按照申报时间进场，如有变化须及时通知，否则场馆将根据情况予以扣押金处理。

- 施工期间不得使用人字梯，高空作业必须使用脚手架并佩戴安全绳，脚手架需有人把扶方可施工。

- 卸货区货车通道限高 4 米，货车长度不得超过 9米、否则无法开上卸货平台。

- 所有施工单位及参展单位不经场馆允许，不得私自挪动电箱位置等场馆基础设施，否则发生一切安全责任事故及人员伤害，均自行承担。

- 有用电需求的施工单位，电源接驳必须由专业电工施工作业，不许带电作业；电工须持本人电工本或电工本复印件方可施工作业，非电工人员不得操作。（1）展台所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置。（请各搭建单位在送正式电前调整完毕，违反将扣除施工押金2000元）（2）电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载相匹配（电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致），电箱须零件齐全且完整带盖，所有接电线路必须穿管（请各搭建单位在送正式电前调整完毕，违反将扣除施工押金2000 元）

- 已在会议室内申请千瓦用电的施工单位如需接驳，请联系现场主场服务台。

- 施工搭建过程中如遇搭建问题，请立即联系主场管理服务台。

- 开展期间各搭建单位必须安排专业电工值守，每天清馆前关闭展台电源后方可撤离。

- 展台如有24小时用电，必须留有24小时保安值守。

- 撤馆时应文明施工，不得野蛮拆卸。（违者扣除施工押金2000元起）

- 施工方须按大会规定的时间进行撤馆，不可提前；在撤馆前须自行关闭本展台的电源，禁止带电拆除。如有特殊需求须提前申报。

- 展会期间，如需添置桌椅，请到主场服务处办理租赁手续

- 展会期间外带盒饭严禁入馆 我单位已阅读并深刻理解上述内容，承诺严格按照上述内容进行场馆内施工活动，违反上述内容我单位愿意接受相应处罚。

施工单位（盖章）：

负 责 人 ：

日期：