| 文件4 | 2026（第二十一届）SMM CCIE 铜业大会暨铜产业博览会 | 请将此表格上传至报馆系统： https://2026ccie.kepler.wang 克普勒国际会展（苏州）有限公司 联系人：王钰维 手机：17315551992 |
| --- | --- | --- |
| 截止日期 2026年3月20日 | 展台特装搭建总则 （搭建商填写并盖章） |  |

- 会议区各区域搭建展台不得超过展馆限高、遮挡消防卷帘、挡烟垂壁、消防栓、配电室门及占用通道。

- 会议区内施工须做地面保护。硬质地面上搭建须先铺地毯进行保护，会议室内地毯上搭建须铺地毯及木板进行保护。

- 玻璃均须使用钢化玻璃，且不可独立作为搭建结构的支撑。玻璃地台上不可有搭建结构，搭建结构须落地。

- 各展位不得使用泡沫等易燃材料进行装饰，木质结构须满刷防火涂料后方可进场搭建。

- 搭建展位内如有场馆立柱，则须通知施工单位实测实量后方可进场施工。

- 压力容器禁止进馆，展位设计不可有水池、喷泉等存水结构。

- 各展台封顶面积不得超过整体展位面积的 1/2，储物间、洽谈间等封闭空间不得封顶。

- 各展台搭建跨度6米以上，至少有一个直径大于10厘米的有效支撑柱，且需加装法兰底盘。

- 进场施工人员必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带。

- 展厅内加班须提前通知组委会加派保安留守。

- 室外不可搭建展位或展台。

- 所有电箱不得存放在储物间等封闭空间内，电线连接须使用接线端子。

- 搭建或展览期间每日结束时需关闭本展位电源后方可离场。

我单位已阅读并深刻理解上述内容，承诺严格按照上述内容进行场馆内施工活动，违反上述内容我单位愿意接受相应处罚。

施工单位盖章 :

负责人签字：

日期：